문서번호	시설과-7410
결재일자	2017.11.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
이재균		11/23 오임석
협 조
	주무관		조대복

< 오수처리장 유량조정조 노후 공급관 개선공사 > 예비준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

서울대공원

(시설과)

< 오수처리장 유량조정조 노후 공급관 개선공사 >

예비준공검사 결과 보고

「오수처리장 유량조정조 노후 공급관 개선공사」와 관련, 예비준공 검사 실시결과를 아래와 같이 보고 드림.

○ 공사개요

- 공 사 명 : 오수처리장 유량조정조 노후 공급관 개선공사

- 공사기간 : 2017.09.28.~2017.12.10

- 계약금액 :**********

- 시 공 사 : **********************

○ 예비준공 검사자

-  소속 : 서울대공원 시설과  공업6급       성명 : 백 강 석

-  소속 : 서울대공원 시설과  공업6급       성명 : 조 대 복

○ 검사일자 : 2017.11.22.(14:00~15:00)

○ 검사내용 : 유량조정조 공급관 설치 등 공사 전반적인 사항

○ 검사결과

- 전반적으로 양호하며 특이사항 없음

○ 향후계획

- 이중 공급관 준공시 충분한(24시간 이상) 시운전 후 용접부위             재확인 예정임.

따로붙임 : 예비준공검사 점검 결과표 1부.  끝.