길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-22461

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	11/23 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/15(수)	11/16(목)	11/17(금)	11/18(토)	11/19(일)	11/20(월)	11/21(화)	계
2016년	101,344	109,164	93,208	101,108	110,830	115,947	95,752	727,353
2017년	93,200	104,400	94,300	99,600	103,900	96,000	98,400	689,800
증 ․ 감	-8,144	-4,764	1,092	-1,508	-6,930	-19,947	2,648	-37,553

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.8~11.14)	금주 공급량(㎥) (11.15~11.21)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
693,800	689,800	-4,000	-0.58

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -4,000(-0.58% 감소)

- 2017년 11월 현재 전년 대비 공급량: -928,117㎥(감소)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.