	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 파악 결과 통보(현장대응단)

1. 재난대응과-2392(2017.11.14.)호 및 재난관리과-8300(2017.11.15.)호 『소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 상태 파악“ 와 관련입니다

2. 위와 관련하여 소방차 통행로 환경개선을 위해 설치된 태양광 조명블럭 및 소방차 통행로 노면표시 설치 대상에 대하여 현장 확인 결과를 다음과 같이 통보합니다.

○ 대  상 : 관악구 대학14길 15 등 7개소

○ 조사일 : 2017. 11. 15(수) ~ 11.21(화)

○ 방  법 : 펌프차량을 이용한 현지확인(야간)

○ 결  과 : 양호 6, 불량(망실) 1개소 [붙임참조]

붙 임  1. 태양광조명블럭설치상택 확인 1부.

2. 보고서식 1부  끝.

	현장대응단장
담당자	김영수		진압2대장	윤복현		지휘2팀장	배재화		현장대응단장	11/23 민원석
협조자
시행	현장대응단-10535	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 관악구 관악로97(청룡동)	/	fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	883-2119	/전송	877-4119	/	kyss0119@seoul.go.kr	/	대시민공개