복    명    서

결재	주무관	급수운영과장
	구진규	11/23 박희철

	명에 의하여 고층아파트 직결급수 전환에 대하여 현장 조사 하고 아래와 같이 보고합니다.
2017. 11. 23
토목9급 구 진 규

조       사       내       용

구  분

고층아파트 직결급수 전환 현장조사 복명서 (청담동 린든그로브)

내용

□ 개요

○ 주    소 : 강남구 학동로 97길 51

○ 내    용 : 고층아파트 직결급수 현장조사

□ 조사내용

○ 건물개요

수 계	분기점 수압(㎏/㎠)	건물층수 및 세대수	배수관구경/ 인입급수관 구경	비고
서초	2.5	7층 / 114세대	150 / 100

□ 조치의견

○ 직결급수로 변경되어 『수도법시행령 제50조』의 규정에 의거 저수조 청소 및 수질검사 대상에서 제외됨을 안내해드렸으며

○ 본부 계획설계과로 하여금 직결급수 실적으로 통보코자함.

붙임 : 1. 현장조사보고서.  끝.

비  고