문서번호	디지털창업과-5680
결재일자	2017.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		디지털사업팀장	디지털창업과장
김경선		김태승	09/18 박태주
협조

개포디지털혁신파크 제습기 구매 설치 계획

2017. 9.

디지털창업과

(디지털사업팀)

개포디지털혁신파크 제습기 구매 설치 계획

열림관 및 새롬관 지하 상상마당에 습기 및 냄새 제거를 위한 제습기를 설치하여 이용시민에게 보다 쾌적한 환경을 제공하고자 함

□ 추진근거

○ 개포디지털혁신파크 내 제습기 구매 요청의 건(서울디지털재단, ‘17.8.31)

□ 필요성

○ 열림관은 건축구조상 다습한 환경에 쉽게 노출되는 구조이나 현재

사용 중인 에어컨은 제습 기능이 없어 별도 제습기능이 필요함

○ 새롬관 상상마당 지하1층은 정화조, 저수조 등의 주변 환경과 지하

바닥과 벽에서 발생하는 습기와 냄새로 제습 능력 향상 필요

□ 설치검토

○ 설치 수량

구 분	열림관	새롬관 상상마당
면 적	900㎡(지상1층)	200㎡(지하1층)
규격 및 수량	250L/day 3대 필요	100L/day 1대 필요

○ 제품선정(250L/d)

구 분	㈜ 가야	매트릭 시스템
제품명	KY-260P	AERO LDH 250A
규 격	250L/day	250L/day
단 가	2,453,000원	4,079,000원

- 선정제품 : ㈜가야 KY-260P

- 선정사유 : 구매 검토 대상인 250L/d중 최저가 제품으로 선정

※ 100L/d 제품은 효율적인 유지보수를 위하여 동일사 제품으로 선정

○ 구매방법 : 조달 3자단가 구매

○ 소요예산 : 8,656,190원

- 2,453,000원(250L/d)×3대+1,250,700원(100L/d)×1대 = 8,609,700원

- 조달 수수료 : 46,490원

○ 예산과목 : 디지털창업과, 디지털산업 육성지원, 디지털산업기반

시설확충 및 지원, 개포디지털혁신파크조성, 자산취득비, 자산및물품취득비

○ 설치위치

1) 열림관 : 2층 창측 난간대 배치

	다목적홀
			배치대수 3대

2) 새롬관 상상마당 : 상상마당 외부 계단 연결통로

	상상마당
			배치대수 1대

□ 추진일정

○ 계획 수립 및 발주   : ’17.  9.19

○ 구매 설치 완료      : ’17. 10.31

□ 기대효과

○ 충분한 제습 능력 확보로 각종 행사시 시민에게 보다 쾌적한 환경  제공

붙  임 : 산출기초조사서 1부.  끝.