문서번호	하천관리과-17965
결재일자	2017.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		백성현	11/17 손경철
협조

‘17년 자치구 수방담당 기전팀장 회의결과 보고

2017. 11.

물순환안전국

(하천관리과)

‘17년 자치구 수방담당 기전팀장 회의결과 보고

2017년 수방기간 종료에 따라 수방기간 중 빗물펌프장 운영결과를  점검하고, 향후 효율적인 운영방안 및 현안사항 협의를 위한 자치구 기전팀장 회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		회의개요

○ 일    시 : 2017. 11. 16(목) 16:00 ~ 17:30

○ 장    소 : 서울안전통합상황실 멀티존(본관 지하 3층)

○ 참 석 자 : 자치구 수방담당 기전팀장

○ 안    건 : 2017년 빗물펌프장 운영결과 및 현안사항 등

○ 진행순서 : 시 현안사항 설명 후 자유토론

Ⅱ		주요 회의내용

1. 당부사항(치수설비팀장)

○ 2017년 수방업무는 각 자치구에서 열심히 준비해준 덕분에 큰 피해없이         잘 마무리 되었으며, 그간의 노고에 감사드림.

○ ‘17년에 시행중인 노후설비 교체사업은 사고이월이 없도록 공정관리를            철저히 하고, ’18년 사업도 지금부터 차근차근 준비해 수방기간 전 완료할          수 있도록 추진해주시기 바람. 또한 각 자치구에서 시행중인 우수사업이나          예산절감 사례 등은 서로 공유할 수 있도록 협조

2. 수범사례 발표 : ‘하천내 고립사고 이제 그만’(강북구청 임종목 팀장)

3. 현안사항

1) 비 수방기간 인력관리계획 수립 및 시행

○ 2017. 12~2018. 3월 비수방기간 중 독거노인 및 사회복지시설 등에         대한 봉사활동(전기․설비 점검 및 보수) 시행

○ 침수 취약지역내 수중펌프, 양수기 등 수방장비 점검 및 수리

○ 업무능력 향상을 위한 전문기관 위탁교육 등 시행

2) 시특법 개정에 따른 시설물 관리 철저

○ 정밀안전진단 시행시 내진성능 평가 및 결과에 따라 내진보강 등 필요한         조치 시행

○ 정밀안전진단용역은 준공 전 기술심사담당관 기술심의 후 준공 처리

○ 용역결과 예산 반영이 필요한 D․E급 시설물은 자문회의 시 하천관리과         치수설비팀장 자문위원 위촉

○ 정밀점검, 정밀안전진단과 연계하여 빗물펌프장 전수 2018년까지 내진         성능평가(토목구조물, 건축물 구분 시행) 완료

3) 2017년 안전예산 집행 및 관리 철저

○ ‘17년 노후설비 교체사업은 사고이월이 없도록 예산집행 및 관리 철저

○ ‘18년 노후설비 교체사업도 조기발주를 통하여, ’18년 수방에 활용할 수         있도록 조치

○ 노후설비 교체사업 완료 후, 15일 이내 하천관리과에 사업완료 보고 시행

4) 빗물펌프장 신․증설사업 추진

○ ‘17년 신규 발주 5개소는 예산사정 등을 고려하여 ’18년 준공에서 ‘19년         상반기 준공으로 사업목표 조정

○ ‘18년 수방기간 중 펌프장 운영에 차질없도록, 공정관리 및 안전사고 예방 철저

○ 주요 사업계획 변경 및 공사비 10% 이상 증․감 발생시는 하천관리과와         사전협의 후 시행

5) 기타사항

○ 수방관리시스템 시설물 자료입력 철저

○ 2017년 빗물펌프장 운영자료 제출(2017. 12. 20.까지)

○ 동절기 안전교육 및 설비관리 철저

Ⅲ		자치구 건의사항

○ 빗물펌프장 근무자 노령화에 따른 퇴직으로 운영인력이 부족하니 시에서        관심을 갖고 인력충원방안 마련

○ 자치구 재정형편이 열악하여 시설물 개․보수 및 정밀점검 등 법정업무         수행에 어려움이 있으니, 시에서 적극적인 예산 지원 요청

Ⅳ		행정사항

○ 회의자료는 각 자치구에 통보하여 직원들에게 내용 전파.

붙임 :1) 회의자료 및 수범사례 1부.

2) 참석명부 1부.  끝.