문서번호	운영과-9373
결재일자	2017.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영과장	운영부장
조계진	문유식	11/20 기혜경

2017년 시립북서울미술관 하반기

공기조화기 필터 교체 계획

2017. 11

북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	□	■

공기조화기 필터 교체 계획

미세먼지나 분진등에 의한 실내공기오염을 최소화하고, 전시장내 쾌적한 전시환경조성 및 수장고 작품보호를 위해 공기조화기 내부 필터를 주기적으로 교체하여 미술관 실내공기질관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 추진배경

▢ 다중이용시설등의 실내공기질관리법 제5조, 6조에 따른 실내공기질

관리의 필요성.(실내공기질유지 및 권고기준)

▢ 미세먼지에 의한 실내공기오염 최소화로 쾌적한 전시 환경조성.

Ⅱ. 공조기 필터 현황

▢ 필터현황

구 분	프리필터(개)	미디엄필터(개)	카본필터	백필터
수 량	77개	50개	18조 (항온항습기용)	4조 (건식제습기용)

Ⅲ. 필터 교체 개요

▢ 교체사유: 장기간 사용에 따른 공조기내부 필터오염으로 인한

미술관 내부 실내공기질 저해 방지.

▢ 교체주기: ①프리및 미디움필터, 백필터(연2회). ②카본필터(2년1회).

▢ 교체효과: 공기질 향상으로 쾌적한전시관람 및 근무환경조성.

전시장 및 수장고내 작품보호.

설비부하 감소로 인한 공조기 안정성확보.

▢ 교체대상: 프리필터(77개), 미디엄필터(50개), 백필터(4개)

▢ 오염된 필터

프리필터	미디움필터	백필터

Ⅳ. 세부 추진 계획

1. 업체선정 : 필터전문업체 비교견적 후 재질 및 가격 검토하여 선정.

2. 추진일정 : 17.11.15.~17일 필터 오염도 점검.

17.11.22일. 필터교체 예정.

3. 소요예산 : 약 4,000,000원.

4. 지출방법 : 교체작업완료 후 청구에 의한 일반지출.

5. 예산과목 : 시립미술관총무과, 문화예술진흥. 북서울미술관운영,                            북서울미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

붙임 : 공기조화기필터현황 1부.

프리 및 미디움필터 시방서 1부.  끝.