아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	시설현대화 초기우수처리 소독 관련 추가 검토사항 알림

1. 물재생시설과-16537(2017.11.15.)호 및 종합시운전 사전 보고회(2017.11.23.)시 논의된 초기우수처리 소독시설과 관련입니다.

2. 상기 사업의 초기우수처리 소독시설에 대해 계약상대자가 제출한 사업 보고서 내용을 검토한 바, **************************************토록 되어 있으나,

3. 실시설계 보고서상에는 *********************************** ***************************************** 초기우수처리수에 대해 소독 후 적정 방류되도록 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.

							서 울 특 별 시 장
전문관							양해선			물재생시설팀장					이웅희					물재생시설과장					11/24 이철해
협조자
시행			물재생시설과-17031									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)															/
전화		02)2133-3826						/전송			02)2133-1043					/													/	부분공개(5)