정기점검 보고서

결재	주무관	시설보수과장
	홍정식	11/24 代김영원

시 행	시설보수과-10441	(		)	접 수			(		)
수 신 자	내부결재				결재일자	2017.11.24.	대시민공개

☐ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
하월곡복개교	폭 45.5m, 연장 84m	법정외	1999	시설7급	홍정식

☐ 점 검 일 : 2017.11.24.(금)

☐ 점 검 자 : 지방시설주사보 홍정식, 지방시설서기 최돈용

☐ 점검구간 : 전 구간

☐ 점검구간내 이전 점검시 지적된 부분 점검결과

연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용	비고
1	특이사항 없음

☐ 새로운 이상 발생개소

연번	위 치	손상내용	조 치 계 획
1	하월곡복개교	- 특이사항 없음

끝.