	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설공사 착공변경신고서 검토 및 처리완료 알림(만리동2가 11-4)

1.민원접수-4684,4685,4686(2017.11.24.)호『소방시설공사 착공(변경)신고서,소방공사감리자 지정신고서,소방공사감리원 배치통보서』과 관련입니다.

2.소방시설공사 착공(변경)신고서,소방공사감리자 지정신고서,소방공사감리원 배치통보서가 접수되어 검토한 바 소방관계법령에 적합하여 아래와 같이 접수 처리하였음을 알려드리오니, 관련 법령에 적합하게 완공되도록 시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시공대상

1) 건물명: 만리동2가 11-4 건물

2) 위  치: 서울특별시 중구 만리동2가 11-4

3) 건축주: 이유용

4) 주용도: 근린생활시실,주택

5) 규  모: 철근콘크리트구조 지하0층 지상7층 연면적512.57㎡ 1개동

나. 공사종별: 신설

1) 소화설비: 소화기구

2) 경보설비: 비상경보설비,단독경보형감지기

3) 피난설비: 유도등,피난기구(완강기)

4) 소화활동설비: 연결송수관설비

다. 감리업체 및 시공업체

1)감리업체 : **********************************

2)시공업체 : ***********************************

3. 당부사항

가. 소방시설 공사시 자재는 국가검정품 및 KS 제품을 사용하여 적법하게 시공하시기 바라며, 공사업 등록증을 대여하는 등의 불법영업행위나 법정기준에 위반되는 공사를 하는 경우 영업정지, 등록취소 등 행정처분에 의한 불이익을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

나. 건축주 및 건축현장 소장께서는 유사시 원활한 화재진압 및 인명구조활동을 위하여 당해 부지내 각 건축물 주변에는 특수차량의 작전에 필요한 소방활동 공간 및 진입로를 반드시 확보하여 주시기 바라며,

다. 건축 공사 중 화재예방을 위하여 별첨과 같이 방화관리 요령을 알려드리오니 특히 인부숙소,임시사무실,식당 등의 화기안전관리 및 용접공사시 화재예방에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임: 소방시설공사관련 안내문 1부.  끝.

소방업무 처리과정에서 공무원의 불공정.불친절.비리행위 및 제도개선 사항이 있을

경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울특별시 응답소 또는 소방재난본부,소방서

홈페이지 이의제기창구에 신청하여 주시기 바랍니다. 적극 도와드리겠습니다.

부조리 및 불편신고처: 중부소방서장(☎2232-0119),서울소방재난본부 소방감사담당관(☎3706-1831~1834),다산콜센터(☎02-120),서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

	중부소방서장
수신자	이유용(07263 서울특별시 영등포구 영등포로 93-1 (당산동2가)),삼성소방기술감리(02586 서울특별시 동대문구 난계로28길 42 2층 (신설동)),(주)국제씨앤에프(02086 서울특별시 중랑구 망우로 371 (상봉동))
담당자	김원일		예방팀장	서인식		예방과장	11/24 이철호
협조자
시행	예방과-20428	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)2232-0048	/전송	02)2238-1803	/	one1k@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)