아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	G밸리 급속충전기 설치공사 비용 환수 결정

1. 대기관리과-1940(2017.1.24.)호와 관련입니다.

2. 지난 1월에 준공처리된 G밸리 급속충전기 설치공사(금천구) 건과 관련하여 아래와 같이 공사비용이 과다정산 되었기에 그 금액을 환수하고자 합니다.

가. 환수대상 : 한국전기개발공사 ******

나. 환수사유 : 과다정산

다. 환수금액 : 금4,099,000원(금사백구만구천원)

라. 세부내역

명칭	규격	단위	준공금액			재산정 금액			차액
			수량	재료비		수량	재료비
				단가	금액		단가	금액
POLE	3M, SUS	EA	1	500,000	500,000	0	500,000	0	-500,000
절연변압기	70kVA	EA	1	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	-3,000,000
스테인리스볼라드	60*1200*100	EA	2	150,000	300,000	1	150,000	150,000	-150,000
소계					3,800,000			150,000	-3,650,000
제경비	낙찰율 93.664%포함								-449,000
합계									-4,099,000

붙임 : 사업자등록증 및 확약서 1부.  끝.

주무관	김성범		그린카보급팀장	김훈기		기후대기과장	11/24 이승복
협조자
시행	기후대기과-9888	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3644	/전송	02-2133-1023	/	dhmk1234@seoul.go.kr	/	부분공개(6)