비상구 관리실태 등 확인 조사서 *********

검사일 : 2017. 11. 22.

확인자 : 위. 김원선, 교. 이정섭

대상명	*******		위 치	서울 중랑구 봉화산로56길25
대표자	***	전화번호	***********		처종(업종)	스크린골프연습장
규 모	양식 철근조 5/1층 연면적 3,599.48㎡ 중 지상4층 161.01㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	폐쇄, 잠금행위 발견못함
비상구 훼손행위	특이사항 발견못함
물건적치 또는 장애물 설치	계단 및 비상구 주변 장애물적치행위 발견못함
비상구 변경행위	변경행위 발견못함
특이사항	특이사항 없음
기 타(안전시설 등)	- 피난안내도 재부착 요함(2,3호실) -휴대용비상조명등 밧데리 교체요함(사무실,2,3호실) -유사시 손님대피요령 등 소화기 활용 초기진화요령 지도함	“처분사전통지”

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	김원선		김태석		11/24 이영훈
협조