문서번호	정수과-6483
결재일자	2017.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		11/24 서한호
협조
	주무관		조평대

정수약품(O2,CO2) 수불대장

2017. 11.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(O2) 입ㆍ출고 관리대장                                                  (단위: kg)

구분	액체산소현황(1호 탱크)			액체산소현황(2호 탱크)			합 계		비 고
‘17.11.	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량			13,256			14,496		27,752
1		1,032	12,224		738	13,758	1,770	25,982
2		595	11,629		913	12,845	1,508	24,474
3		533	11,096		1,241	11,604	1,774	22,700
4		1,121	9,975		908	10,696	2,029	20,671
5		702	9,273		935	9,761	1,637	19,034
6		1,049	8,224		610	9,151	1,659	17,375
7		610	7,614		967	8,184	1,577	15,798
8		1,117	6,497		513	7,671	1,630	14,168
9		663	5,834		1,012	6,659	1,675	12,493
10		1,094	4,740		582	6,077	1,676	10,817
11		1,223	3,517		479	5,598	1,702	9,115
12		25	3,492		1,670	3,928	1,695	7,420
13	9,500	1,179	11,813	9,500	183	13,245	1,362	25,058
14		870	10,943		1,097	12,148	1,967	23,091
15		789	10,154		697	11,451	1,486	21,605
16		719	9,435		925	10,526	1,644	19,961
17		1,120	8,315		627	9,899	1,747	18,214
18		769	7,546		907	8,992	1,676	16,538
19		22	7,524		1,687	7,305	1,709	14,829
20		1,092	6,432		714	6,591	1,806	13,023
21		734	5,698		976	5,615	1,710	11,313
22		1,015	4,683		711	4,904	1,726	9,587
23		755	3,928		928	3,976	1,683	7,904
24
25
26
27
28
29
30
계	9,500	18,828		9,500	20,020		38,848
소 계	256,000	245,827	16년 이월 : 3,083	257,000	249,339	16년 이월 : 6,835	495,166
총 계	265,500	264,655		266,500	269,359		534,014

정수약품(CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황(1정수장)			이산화탄소 현황(2정수장)			합 계		비 고
‘17.11.	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량			12,837			12,377		25,214
1		0	12,837		0	12,377	0	25,214
2		0	12,837		0	12,377	0	25,214
3		0	12,837		0	12,377	0	25,214
4		0	12,837		0	12,377	0	25,214
5		0	12,837		0	12,377	0	25,214
6		0	12,837		0	12,377	0	25,214
7		0	12,837		0	12,377	0	25,214
8		0	12,837		0	12,377	0	25,214
9		0	12,837		0	12,377	0	25,214
10		0	12,837		0	12,377	0	25,214
11		0	12,837		0	12,377	0	25,214
12		0	12,837		0	12,377	0	25,214
13		0	12,837		0	12,377	0	25,214
14		0	12,837		0	12,377	0	25,214
15		0	12,837		0	12,377	0	25,214
16		0	12,837		0	12,377	0	25,214
17		0	12,837		0	12,377	0	25,214
18		0	12,837		0	12,377	0	25,214
19		0	12,837		0	12,377	0	25,214
20		0	12,837		0	12,377	0	25,214
21		0	12,837		0	12,377	0	25,214
22		0	12,837		0	12,377	0	25,214
23		0	12,837		0	12,377	0	25,214
24
25
26
27
28
29
30
계	0	0		0	0		0
소 계	27,000	28,121		27,000	20,362		48,483
총 계	27,000	28,121	16년 이월 13,958	27,000	20,362	16년 이월 5,739	48,483

끝.