	성북소방서
수신	서울특별시 중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2017년 11월중 고장 소방용수시설 등 보수 의뢰(2017-7)

1. 소방행정 발전을 위해 항상 적극적으로 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기     원합니다.

2. 우리 소방서에서 관리·운용중인 소방용수시설(소화전) 중 고장 및 이설(형식변경) 대상이 발생하여 다음과 같이 의뢰하오니, 재난대비용 긴급시설 임을 감안하여 조속한 시일내 보수 및 이설하여 주시고, 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 총 보수 대상 : 102개소(사용불 41, 사용가 61)

○ 보수정비대상 : 94개소

○ 이설요청 대상 : 5개소

○ 민원접수 대상 : 3개소

3. 협조사항

○ 예산조기 집행을 위한 조기발주

○ 사용불가 소화전(적색표시) 우선 공사 시행

○ 보수(정비)공사 완료 후 그 결과(보수내역) 작성 후 통보

붙임 : 1. 2017년 성북소방서 고장 및 형식변경 소방용수시설 (총괄)현황 1부.

2. 사진 및 위치도(메일송부) 1부.  끝.

	성북소방서장
담당자	김재식		대응총괄팀장	장충식		재난관리과장	11/24 정동민
협조자
시행	재난관리과-7622	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	jasica911@seoul.go.kr	/	부분공개(7)