문서번호	급수운영과-27050
결재일자	2017.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
최성태		代최성태	11/24 유용일
협조

작업지시 보고서-12

(퇴수밸브 정비 )

2017.  11.

급수운영과

명에 의거 2017년 중구,용산구 상수도시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 정비계획을 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  최 성 태

□ 공 사 명 : 2017년 중구,용산구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사

□ 남산배수지 3지 퇴수변 정비

연번	지시 번호	구 분 (밸브번호)	위 치 (시설물명)	공종 및 지시내역	규격	수량	비고
1			남산배수지 3지 퇴수밸브	밸브키 보조대 교체	300	1
			이하여백

□ 정비계획

- 상기 퇴수밸브 관련 밸브키 보조대 파손으로 교체작업이 필요하여 “2017년 중구, 용산구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사 ” 계약업체인 ㈜초동건설 홍성표으로 하여금 정비토록 작업지시 하고 추후 설계변경시 반영코자 하며,

- 상기 작업 지시한 공사에 대하여 현재 위탁 감리중인 “ ㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 작업지시서 1부.

퇴수밸브 정비계획 보고서 1부. 끝.