정기점검보고서(남산1호터널)

등록번호	시설보수과-10214
결재일자	2017.11.24.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
최지락		신동헌	11/24 代안근
협 조	주무관			김종성

시설물명	남산1호터널	시설물 개 요	폭 8~8.8m 연장 1,530m(쌍굴)	법정구분	1종	준공년도 1970. 8.(상행) 1994. 2.(하행)
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		최 지 락
				합동점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : ‘17. 11. 22(수)

∘ 점검구간 : 남산1호터널 도로부, 옹벽부

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	도로부(하행)	측구 파손	0.4x0.6	C	일상유지보수	조치완료		상반기 정기점검

∘ 금회 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
		특이사항 없음

시설물점검표

○ 시설물명 : 남산1호터널

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과(계획)	비 고
슬라브	특이사항 없음	-
벽 체	〃	-
기 둥	〃	-
포 장	〃	-
신축이음	〃	-
옹 벽	〃	-
난간,연석	〃	-
배수시설	〃	-
부속시설	〃	-
기 타	〃	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2017. 11. 22.

점 검 자 : 직급)시설8급      성명 최지락 (인)

직급)기계운영7급  성명 마순원 (인)