문서번호	시설보수과-4269
결재일자	2017.11.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
최승호		11/24 김일운
협조
	주무관		홍징의

음폐수 저류조 수위계 설치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.11

난지물재생센터

[시설보수과]

음폐수 저류조 수위계 설치계획 보고

우리 센터내 신설되는 음폐수 처리시설 저류조 수위계 설치로 안정적인 시설물 운영에 만전을 기하고자 합니다.

1		관련근거

❍ 생활환경과-16620(2016.11.14.)『음폐수 처리시설 개·보수 계획』

❍ 운영과-341(2017.1.25.)『음폐수 처리시설 개·보수 계획』

2		사업내용

❍ 음폐수 처리시설 저류조 상부 부력식 수위계 1대 설치

❍ 수위계 설치 목적 및 운영방법

- 목    적 : 음폐수 저류조 넘침 방지 및 음폐수 처리량 조정

- 운영방법 : 음폐수 저류조 수위을 자동제어 시스템에 연동시키고 저류조의 적절한 운영에 기여

3		사업개요

❍ 사 업 명 : 음폐수 저류조 수위계 구매 설치

❍ 사업개요 : 신설되는 음폐수 저류조에 수위계 1대 설치

❍ 사 업 비 : 금4,290천원(부가세포함)

❍ 사업기간 : 계약일로 부터 20일

❍ 구매재품 : 부력식 수위계(모델명 HT-100R S)

❍ 예산과목 : 난지물재생센터운영관리, 음폐수 처리시설 개보수공사, 시설비(도시개발특별회계)

4		구매설치계획

❍ 구매재품 : 부력식 수위계(모델명 HT-100R S)

❍ 사업기간 : 구매요구일로 부터 20일

❍ 지출방법 : 구매대상의 가격이 소액으로 수의계약으로 시행하고,

수위계 납품업체중 저렴한 견적을 제출한 아래 업체에 납품 설치토록 하고자 함

❍ 계약방법 : 수의계약(소액)

❍ 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률시행령

제25조1항5호(소액)

❍ 계약업체 : 하이토롤 서울센터, 대표 유기호

서울시 양천구 신월5동 51-7 종안빌딩4층

TEL 02-2606-0344~6, FAX 02-2606-6900

❍ 예산과목 : 난지물재생센터운영관리, 음폐수 처리시설 개보수공사, 시설비(도시개발특별회계).

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 수위계 사양서 1부.  끝.