아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 저수조 수질검사 결과 보고

1. 소방행정과-27134(2017.10.23.)호「2017년 하반기 저수조 청소 및     수질검사 계획」과 관련입니다.

2. 위와 관련 2017년도 우리본부 저수조(수도시설) 수질검사 결과를 다음과      같이 보고합니다.

가. 검체명 : 저수조

나. 채수일 : 2017. 11. 14.(화)

다. 수질검사업체명 : ㈜피엘아이환경기술연구원

라. 검사항목 : 일반세균 등 6개항목

마. 검사결과 : 적 합

붙임   수질검사 성적서 1부.  끝.

담당자	김태돈		경리팀장	권오덕		소방행정과장	11/23 김선영
협조자
시행	소방행정과-30157	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7) 서울 소방재난본부	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1341	/전송	02)3706-1329	/	tdkim61@seoul.go.kr	/	대시민공개