문서번호	녹색에너지과-23183
결재일자	2017.11.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	신재생에너지팀장	녹색에너지과장
유민석	윤준성	11/24 김중영

목재펠릿보일러 구매설치

수의계약 추진 검토 보고

2017. 11.

기후환경본부

【녹색에너지과】

목재펠릿보일러 구매·설치 수의계약 추진 검토 보고

’17년 목재펠릿보일러를 구매·설치하고자 입찰공고 하였으나 재공고결과 유찰 통보되어 1인견적 수의계약을 추진하고자 함

□ 추진근거

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제19조(재입찰 및 재공고입찰)

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제26조(재공고입찰과 수의계약)

○「목재펠릿보일러 지원기준」(산림청, ’17.5.)

□ 추진경위

○ ’17. 9. 6.	2인견적 수의계약 의뢰
○ ’17. 9.25.	입찰결과(유찰)통보(개찰결과 입찰참가자격 관련서류 미제출)
○ ’17. 9.27.	입찰결과(유찰)통보에 따른 재공고 요청
○ ’17. 9.28.	입찰참가자격 관련서류 접수(㈜규원테크 1개사 서류제출)
○ ’17.10.11.	입찰결과(유찰)통보(입찰참가자격 있는자 2인 이상이어야 입찰 성립)

□ 보일러 보급가능 업체

○ 산림청의「목재펠릿보일러 지원기준」에 따라, 목재펠릿보일러를 직접 생산하는 산림청 등록업체이자 산림청 등록제품에 한하여 보급지원 가능함

산림청 등록업체 및 모델

업체명	소재지	모델명	열출력(kW)	보일러 가격(원)
㈜넥스트에너지코리아	경기 광주시	NEK-309A1	20.9	3,502,000
		NEK-309A2	23.2	3,999,000
		NEK-204	15.0	3,441,000
㈜규원테크	경북 경산시	K-23A	26.8	3,840,800
		K-2DN	22.2	3,997,000
㈜귀뚜라미	경북 청도군	KRP-20B PLUS	23.3	3,757,000
		KRP-20PA	24.0	3,993,000
		KRP-40PA	52.0	4,996,000

□ 검토의견

○ 재공고결과(유찰)통보되어 수의계약 추진 가능함

- 입찰은 입찰참가자격이 있는 자 2인 이상의 유효한 입찰로 성립하나, 산림청 등록업체 중 1개 업체만 참가(㈜규원테크)하여 입찰이 성립하지 않아

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제26조(재공고입찰과 수의계약)제1항에 따라 1인견적 수의계약 추진 가능

******************************

***************************************************************************************

*************************************************************************************************************************

목재펠릿보일러 보급 사업개요

○ 목재펠릿이란?

- 숲가꾸기 산물 등을 파쇄·건조·압축하여 만든 목재연료 (0.6cm×1cm 크기의 작은 알갱이) - 기후변화협약에서 온실가스 배출이 없는 것으로 인정 - 산성비 원인이 되는 황산화물, 질소산화물을 거의 배출하지 않음 - 목재펠릿 1톤은 원유 3.3배럴 또는 유연탄 0.7톤 대체 가능 - 목재펠릿 1포(20kg)로 5~6시간 난방 가능(30평형 주택 기준)
	목재펠릿 원료 (20kg/포)	목재펠릿보일러 공급호퍼

○ 사업예산 : 20백만원(국비: 10, 시비:10)

○ 지원대상

- 목재펠릿보일러 설치를 희망하는 주민편의시설, 사회복지시설

○ 지원내용

- 희망시설에 보일러 1대 설치지원(최대 400만원 한도), 초과비용은 시 부담(축열조 설치 등 기타비)

○ ’17년 설치대상(5개소)

시 설 명	시설위치	관리기관
희망목재문화체험장	도봉구 도봉산길 58	도봉구(공원녹지과)
초안산근린공원 관리사무소	도봉구 해등로3길 48-11	도봉구(공원녹지과)
도봉동 녹지관리초소	도봉구 도봉산길 12-10	도봉구(공원녹지과)
강동소방서 야외쉼터(휴게실)	강동구 성내로 39	소방재난본부(강동소방서)
희망목공소	서대문구 홍은동 산26-170	서대문구(푸른도시과)