문서번호	시설관리과-22734
결재일자	2017.11.27.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

						시 민
주무관		주무관		시설관리과장
백창진		송종학		11/27 김태형
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

사유지 내 상수도관 이설 계획 보고

2017. 11.

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

사유지 내 상수도관 이설 계획 보고

강동구 암사동 *********사유지 내 상수도관이 부설되어 있어 신축공사를 진행하지 못하고 있는바 긴급 이설공사가 필요함.

□ 현황

○ 위치: 강동구 암사동 ********

○ 민원인: 현장소장 ***

○ 민원 내용: 사유지 내 상수도 배수관 매설로 기초공사 불가

○ 배수관: 덕타일주철관(’11년 부설), **************

○ 상수도 배관망도(붙임문서 참고)

□ 보고내용

○ 동 지번 사유지 내 상수도관이 부설되어 있어 신축공사 진행에 막대한 지장을 초래하고 있음

○ 이에 따라 긴급 이설이 필요한 실정이나, 10m 이상 굴착으로 도로굴착 허가를 득하지 못하여 우선 폐쇄조치 할 예정

○ 폐쇄 및 이설공사 시에는 단수 세대 없이 공사 가능

사유지 내 배수관 현장 사진

□ 조치계획

○ 사유지 내 부설된 상수도관은 계약된 급수공사 업체(㈜매일엔지니어링 대표 이기욱)로 하여금 우선 폐쇄조치

- 신축공사 가능토록 밸브 조절(개→폐) 후 배수관 폐쇄(단수없음)

○ 향후 도로굴착 허가 받은 후 폐쇄된 상수도관은 이설조치

- **************

붙임: 상수도 배관망도(GIS) 1부.  끝.