문서번호	기전과-8326
결재일자	2017.11.27.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
김수진		곽희영	11/27 이종엽
협조	주무관		신대중
	주무관		이명호

『2017년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사』

광나루로 275 외 2개소 준공검사 결과보고

2017. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

『2017년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사』

광나루로 275 외 2개소 준공검사 결과보고

2017년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사(광나루로 275 외 2개소)의 준공승인 요청이 있어 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

관련근거

○ 태영알앤디-태영(신)2017-100호(2017.11.24.)

- 횡단보도 확충정비 교통신호기공사(광나루로 275 외 2개소) 준공보고서

공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 횡단보도 확충정비 교통신호기공사(광나루로 275 외 2개소)

○ 공사장소 : 광나루로 275 외 2개소

○ 시 공 사 : ㈜민현이엔씨

○ 감 리 원 : ㈜태영알앤디 이 희 정

○ 공사기간 : 2017. 08. 28. ∼ 2017. 11. 25.

○ 도 급 비 : 금86,520,000원(금팔천육백오십이만원)

○ 공사내용

광나루로 275	- 제어기 신설 1대 - 지주 신설 2본 - 신호등 신설 6조 외 기타 1식
마장축산물시장 앞	- 제어기 신설 1대, 철거 1대 - 지주 신설 2본, 철거 2본 - 신호등 신설 4조, 이설 1조 외 기타 1식
마장로 323	- 지주 신설 2본, 철거 2본, 이설 1본 - 신호등 신설 1조, 이설 2조 외 기타 1식

준공검사 내용

○ 준공일자 : 2017. 11. 23.(목)

○ 검사일자 : 2017. 11. 23.(목)

○ 검사참여자

구 분	검 사 자
시 공 사	㈜민현이엔씨 이준엽
감 리 사	㈜태영알앤디 이희정
성동도로사업소	김수진 주무관 외 1명

검토결과

○ 준공검사 결과 규제에 의거하여 내역에 맞게 적정하게 시공되어 준공 승인하고자 합니다.

첨  부 : 1. 준공보고서 1부.

2. 준공내역서 및 도면 1부

3. 준공사진 1부.

4. 고용산재 완납증명원 1부

5. 산업안전보건관리비 사용내역 1부.  끝.