문서번호	급수운영과-27343
결재일자	2017.11.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
조민성		代김영환	11/27 유용일
협 조

이태원동 철개 소음에 따른

조치계획 보고

2016. 11.

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

이태원동 철개 소음에 따른 조치계획 보고

2017.11.27

보고자 : 지방시설서기 조 민 성

명에 의하여 지역 담당업무 수행 중 철개 소음에 따른 민원이 발생하여 현장조사 후 아래와 같이 보고 합니다.

1. 현 황

가. 위     치 : ***********************

나. 민원 내용 : 상수도 철개 교체 요구

다. 접수 번호 : 서울특별시 응답소********4902076(2017.11.24.)

2. 보고내용

가. ************** D=500mm * 1개 맨홀 철개(공기밸브)로서, 차량통행에 따른 철개 마모로 차량 통과시 소음의 민원이 응답소 민원으로 접수됨.

나. 2017. 11. 27일 10:00시경 현장 출동한 결과, 철개 소음이 심하여 임시 조치하였고, 차량통행으로 인한 마모와 노후화로 인해 교체코자 함.

다. 현황 사진

GIS 대지	공기밸브 위치

3. 조치의견

가. 상기와 같은 사항으로 *******************************에서 철개교체 공사를 시행코자하며, 공사 완료 후 민원인에게 처리사항을 통보코자 합니다.  끝.