	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	응답소 민원신청 대상 현장확인 결과 보고[*******]

1. 관련근거

가. 응답소 민원 (접수번호 20171117902343 / 2017. 11. 17.)

나. 예방과-36725호(2017.11.24.)『응답소 민원신청*********』

2. 민원 신청 대상에 대한 현장확인 처리결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원개요

대 상	위 치	민 원 내 용	민원인(연락처)
********	************ *****	완강기 설치 관련 소방법 위반여부	***** ***************

나. 확 인 일 : 2017. 11. 24.(금)

다. 확 인 자 : 소방특별조사 7조(위. 이철, 장. 이상호)

라. 확인내용 : 전화 민원내용 현장 확인 및 소방관계법령 적정 여부 등

마. 확인결과

1) 3층 5호실과 6층 2호실 확인한 바 간이완강기 2개씩, 6층 7호실 완강기 설치되어 있으며, 다른 객실은 손님이 숙박하고 있어 확인하지 못함.

2) 건물 3~5층 난간 부근에 완강기 설치되어 있음.

바. 조치사항

1) 조치명령

- 완강기 설치와 관련하여 화재안전기준 “피난기구의 화재안전기준(NFSC 301)” 에 적정하게 발판 설치 요함

2) 각 층에 완강기표지판이 설치되어 있으나 숙박 이용객이 용이하게 확인 및 사용 할 수 있도록 비품 창고문에 완강기표지판 추가 설치 권고하였으며, 관계자에게 피난에 장애가 발생하지 않도록 교육 및 지도 하였습니다.

사. 민원회신 : 처리 결과는 응답소 답변.

붙 임  1. 응답소 민원 신청서 1부.

2. 응답소 민원 신청 현장확인 사진(XYM호텔) 1부.

3. 응답소 민원 답변서  1부.  끝.

담당자	이철		담당자	이상호		검사지도팀장	김용철		예방과장	11/27 박철우
협조자
시행	예방과-37118	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4162	/전송	2052-0177	/	chul2mun2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)