문서번호	행정지원과-30343
결재일자	2017.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
신성균	우안제	11/27 서경만

북악터널배수지

염소분산주입시설 열선 교체 및 배관보온 보고

2017. 11.

서부수도사업소

(행정지원과)

북악터널배수지 염소분산주입시설 열선교체 및 배관보온

우리사업소 북악터널배수지내 염소분산주입시설에 동파 방지용으로 설치한 열선이 가동되지 않아 이를 교체하고 배관을 보온하여 동파를 방지하고자 함.

우리사업소에서 관리하고 있는 북악터널배수지내 염소분산주입시설 중 동파방지를 위해    설치한 열선을 아래와 같이 교체하고 배관을 보온하여 동파를 예방 하고자 합니다.

가. 건    명  :  염소분산주입시설 열선 교체 및 배관보온

나. 소요예산  :  금803,000원(금팔십만삼천원)

다. 교체비내역 :  ″산출기초조사서″ 참조

라. 업 체 명  :  OK 시스템

마. 지출방법  :  수리교체후 신용카드 매출전표를 첨부하여 결제계좌 입금

바. 예산과목  :  상수도사업비, 영업비용, 정수비, 수선교체비, 수선유지비

붙임 : 1.산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.   끝