문서번호	시설과-7428
결재일자	2017.11.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	조대복	11/27 오임석
협 조

『해양관 기계설비 개보수공사(1,2차)』 예비준공검사 계획

2017. 11월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

해양관 기계설비 개보수공사 예비준공검사 계획

『해양관 기계설비 개보수공사(1,2차)』와 관련하여 예비준공검사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

1		공사개요

공 사 명	해양관 기계설비 개보수공사	해양관 기계설비 개보수공사(2차)
공사기간	‘16. 12. 07. ~ ’17. 12. 10.	‘17. 08. 24. ~ 12. 10.
계약상대자	㈜일승기계산업 대표 김병근	신우기전 대표 신흥식
계약금액	************	************
공사내용	사육사실 리모델링 위생배관, 난방배관, 급탕배관, 환기설비 기계실 정수 1~2호기 정수배관 및 탱크 교체 기계실, 복도 급배기환기덕트	옥외풀 급수관 및 가대 교체 옥내풀 급･배수관 및 가대 교체 여과장치 공급･환수관 신설
공 정 률	90%	90%

2		검사내용

□ 검사일시: 2017. 11. 29.(수) 14:00

□ 검사내용: 설계도서에 따른 시공여부 및 보완이 필요한 사항 확인 등

□ 검사방법: 합동 육안점검

□ 검 사 자: 공업주사 조대복, 백강석

3		행정사항

□ 검사결과 미비사항 및 보완이 필요한 사항이 발견될 경우 보완 후 준공처리

붙임  예비 준공검사 점검표 2부.  끝.