문서번호	시설과-7423
결재일자	2017.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	11/27 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2017.11.13~11.24)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`17.11.13 ~ 11.24.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’17 11.13 ~ 11.24.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
11.13	대공원	오수처리장 샤워실/화장실 전등 ON~OFF(12:40분)
	순찰
11.14	대공원	주차장 야외화장실 출입구전등ON~OFF(08:20) 관리부복도 전등 수시ON~OFF(09:00~17:00)
	순찰
11.15	대공원	호주관/동양관 라지에타 사용금지 및 에너지 절전홍보
	순찰
11.21	대공원	특이점없음
	순찰
11.22	대공원	동물복지1/2과 개인전열기 사용금지 통보 동물부 복도 전등 수시ON~OFF(10~15시)
	순찰
11.23	대공원	남미관/사슴사 라지에타(온풍기) 사용금지 통보
	순찰
11.24	대공원	총무과/운영과 개인 전열기 사용금지 통보
	순찰
11.25	대공원	관리부식당/체력단련실/관리부복도 전등 및 환풍기 수시 소등ON~OFF(09~15시)
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.