수 질 실 험 일 지 (11/26)

주무관	정수과장			결재
김왕주	11/27 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-6576

□ 업무현황

일 자	2017.11.26(일)	시험자	박융기 조항철
날 씨	흐림
기 온	3℃ / 12℃
기 압	1,032Pa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.5	7.6	7.1	7.2
탁도	3.8	3.1	0.04	0.05
잔류염소(혼화지)	0.33	0.33	0.41	0.37
수온	7.0	7.5	7.0	8.3
색도	2	2	0	0
알칼리도	50	50	46	44
NH3-N	0.10	0.06	0	0
맛	-	-	무미	무미
냄새	무취	무취	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(09:30)	PAC	8~13	11	-
오후(18:30)	PAC	8~13	11	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	950	원수	-	-
규조류	440
Melosira	140
Synedra	70	정수	-	-
남조류	50
Anabaena	-
Phormidium	250
녹조류	-
기 타	-

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	-	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.