아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방재난본부 청사 작동기능점검 실시 계획(2017)

1. 관련근거

가. 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 「소방시설의 자체점검 등」

나. 소방행정과-93(2017.1.2.)호 「2017년 소방재난본부 소방안전관리계획 알림」

2. 우리본부에 설치되어 운용되고 있는 소방시설에 대한 작동기능점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 일    시 : 2017. 12. 1.(금) 14:00 ~

나. 점 검 자 : 소방행정과 소방경 김태돈(소방설비 전기,기계기사) 등 4명

다. 점검기구 : 열 ․ 연감지기 시험기 등 (중부소방서 무상대여)

라. 점검방법 : 점검기구를 활용한 작동기능 점검

※ 소방재난본부 현황

1. 건축물 일반 현황

- 준공일 : 1995. 12. 27.

- 철근콘크리트 평스라브 지붕 지상 6층 지하 2층 연면적 12,081.9㎡

※ 지하 1,2층 예장자락제모습찾기 공사로 소방시설 공사 진행중이며

공사를 마친후 면적 및 소방시설 변경 있음.

2. 용도 : 공공업무시설

3. 소방시설 현황

소화기, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 하론소화설비(패키지), 자동확산소화기,

자동화재탐지설비, 가스누설경보기, 누전경보기, 유도등 등

따로붙임 : 소방시설 작동기능점검 서식 1부.  끝.

★담당자	김태돈		경리팀장	권오덕		소방행정과장	11/27 김선영
협조자	담당자	민정기
시행	소방행정과-30374	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7) 서울 소방재난본부	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1341	/전송	02)3706-1329	/	tdkim61@seoul.go.kr	/	부분공개(6)