＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	동부수도사업소
수신	동대문구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수관거 공사 구간 내 상수도관 이설 요청 관련 회신

1. 치수과-16128(2017.11.21.)호, 16216(2017.11.23.) 및 16306(2017.11.24.)호 관련입니다.

2. 아래와 같이 요청하신 상수도관 이설건에 대하여 붙임의 승인 조건을 부여 귀청에서 자체 이설하도록 통보하오니, 출동경비 등 원인자 부담금을 선납하고 공사 착공 전에 착공계(설계도면 포함)를 제출한 후 우리 사업소와 긴밀한 협조하여 공사를 시행하고, 공사 완료 후 준공계(준공도면, 준공사진, 시설자료 속성표 등)를 제출하여 주시기 바랍니다.

연번	위치 (동대문구)	사유	공사개요	비고
1	답십리동 485-125	하수관로 정비공사 중 저촉 상수도관 이설	D=200㎜, L=42m 부설	원인자이설 시행
2	답십리동 485-159		D=40㎜, L=26m 부설

3. 아울러 공사 중 수반되는 수돗물 단수에 대하여는 우리사업소와 우선 협의 후 주변 급수에 지장이 없도록 안내문 및 확성기 등으로 철저히 단수 홍보 후 공사를 시행하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 수도 원인자 부담금 청구서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
★주무관	윤혜정		시설관리팀장	박종일		시설관리과장	11/27 최명익
협조자
시행	시설관리과-33151	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/
전화	02-3146-2817	/전송	02-3146-2839	/		/	대시민공개