＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
		남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변

안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주신 점 먼저 감사의 말씀 드립니다. 최00님께서 신고하신 불편사항에 대해 답변드리겠습니다.

서울시 남부수도사업소에서는 깨끗하고 건강한 아리수공급을 위해 최선을 다하고 있습니다. 시민님께서 질의하건에 대하여 검토결과 해당지번으로 공급되고 있는 상수도관로는 내식성관(부식이 일어나지 아니함)으로 노후관에 따른 녹물출수에 해당하지 아니함을 알려드립니다. 상수도사업소에서는 옥내노후급수관 교체공사지원사업(공사비 일부보조) 및 수질검사를 지원하고 있사오니 이점 참고하시기 바랍니다.

옥내노후급수관 지원사업 질의 : 3146-2570

수질검사의뢰 질의 : 3146-4448

다시 한번 소중한 신고에 감사드리며, 추후 기타 문의사항 등은 위 연락처로 연락주시면 성심껏 안내하여 드리겠습니다.  끝.

주무관							안규태			주무관					강동철					시설관리과장					11/27 김기상
협조자
시행			시설관리과-32701									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)															/
전화		02-3146-4610						/전송			02-3146-4639					/													/	부분공개(6)