수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	임태섭	이우재	11/28 박성주

	명에 의하여 수질민원(음수대 수질검사) 및 노후 옥내급수관 교체 전, 후 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2017. 11. 28.
보고자 화공7급 임태섭 한시적임기제 김선영 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2017. 11. 28.(화)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
옥내급수관 교체(전)	****************** **********	1	1				급수관 교체예정
옥내급수관 교체(전)	****************** **********	1	1				급수관 교체완료
옥내급수관 교체(후)	************* *********	1	1				급수관 교체완료
아리수 음수대	************ ****************	1	1				신규 설치 음수대

■ 보고자 의견

❍ ****************************** 노후 옥내급수관 교체 공사비 지원과 관련하여 공사전 수질검사 및 시료 채수 후 서울물연구원 정밀검사(60개항목)를 의뢰 하였으며, 급수관 교체 공사 후 재 방문하여 수질검사를 실시할 예정임.

❍ ************************ 노후 옥내급수관 교체 공사비 지원과 관련하여 교체공사 완료 후 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 채수 시료는 서울물연구원에 정밀검사(60개항목)를 의뢰 하였음.

❍ ********************* 신규 설치 음수대에 대한 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하여 검사결과 및 음용방법 등 안내함

붙임 : 수질검사결과 1부.  끝.