		강동수도사업소
CU********8*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(고덕동 181-*)

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1012017077075	신청일자	2017년 11월 28일
누수위치(주소)	***********************
신청인	***	***	****
신청인(주소)	****************
현장도착시간	14시 52분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	송종학	처리일자	2017년 11월 28일
처리결과	20mm 앵글밸브교체

끝.

주무관							송종학				시설관리과장					11/28 김태형
협조자
시행			시설관리과-22855										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		3146-5209							/전송			02-3146-5239					/														/	부분공개(6)