아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	서울특별시 강서도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	양평교 안전점검 지적사항 조치 요청

1. 우리시에서“양평교 안전점검 결과(2017.11.16.) 본선하부 박스내 조명시설이 아래와 같이 부점등 되어 있어 유지관리부서인 귀사업소에 통보하오니 조치하여 주시고 그 결과를 12.7(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

시설명	위 치	점검결과	비 고
양평교	양평교본선하부 (S13 거더 내부)	거더 내부 조명 재설치 필요

붙 임 : 사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김대희		기술점검팀장	박영권		교량안전과장	11/28 한유석
협조자
시행	교량안전과-21613	(		)	접수		(		)
우	04524		/
전화	02-2133-8078	/전송	02-2133-0763	/	kdhlife@seoul.go.kr	/	대시민공개