내 집 내 점포 앞 눈치우기
	구로소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사내 보일러 고장발생 보고(고척)

1. 고척119안전센터 청사내 보일러가 고장발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2017. 11. 25.(토)

나. 장    소 : 지하1층 보일러실

다. 고장부분 : 온수보일러 보충수 탱크 부식에 따른 고장발생

붙임 :  보일러 고장부분 사진 1부.  끝.

	고척119안전센터장
담당자	문기영		3팀장	김문수		센터장	11/28 박노호
협조자
시행	고척119안전센터-5215	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195	/
전화	02)2618-3104	/전송	02)2616-0119	/		/	대시민공개