문서번호	원무과-18264
결재일자	2017.11.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	어린이병원장
김도한	김용은	김성년	11/28 김재복
협 조
	진료부장		서동수
	간호부장		강영자
	약제과장		유희정
	주무관		지용주
	주무관		고현철
	주무관		김영준

17/18년 겨울철 안전대책(제설 등) 추진 계획

2017.11.

서울특별시어린이병원

(원 무 과)

17/18년 겨울철 안전대책(제설 등) 추진 계획

대설, 화재 등으로 인한 각종 재해 및 안전사고와 겨울철 발생하는 불편을 사전에 예방하여 시민이 안심하고 이용 할 수 있는 어린이병원 맞춤형 겨울철 안전대책 추진

1		17/18년 겨울철 기상 전망

□ 기상개황(‘17. 12 ~ ‘18. 2)

○ 평균기온은 평년(0.6℃)과 비슷하거나 높을 것으로 전망되나,

○ 대륙 고기압과 이동성 고기압의 영향으로 일별 기온 변화가 크고 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠음

	기상청 전망
○ 12월: 기온은 평년(0.1℃)과 비슷하겠고, 강수량은 평년(20.4㎜) 보다 비슷하거나 많겠음 ○ 1월 : 기온은 평년(-2.8℃)과 비슷하거나 높겠고, 강수량은 평년 (20.4㎜)과 적겠음 ○ 2월 : 기온은 평년(-0.1℃)과 비슷하거나 높겠고, 강수량은 평년 (22.3㎜)과 비슷하겠음

2		추진근거 및 추진방향

□ 추진근거

❍ 2017년 시설물 종합안전관리 계획(원무과-640,2017.1.12.)

❍ 2017년 겨울철 제설대책(도로관리과-18820, 2017.11.20.)

□ 추진방향

❍ 안전점검 : 동절기 병원시설물에 대한 안전검검

❍ 제설대책 : 발달센터 건립으로 제설범위 확장됨에 따라 부서별 책임범위를 정하여 폭설에 효율적 대비

3		겨울철 안전대책 추진 계획

□ 시설물 안전점검

❍ 점검기간 : ‘17.12.01. ~ 12.10(10일간)

❍ 점검방법 : 분야별 합동점검

❍ 점검자 : 건축, 전기, 기계, 소방 분야별 담당자 및 시설관리원 등 11명

❍ 주요 점검 내용

- 담장 축대 옹벽 절개지 등 부대시설 안전점검

- 건축물 주변 및 옥상등 배수시설 상태 점검

- 냉․난방설비배관 파손 및 가스차단기․경보기 등 정상 작동 여부

- 소화기, 화재 탐지기 등 소방시설 정상작동 여부

- 기타 겨울철 동파 대비 취약부분 중점 점검

❍ 조치방법 : 미비한 사항에 대하여 자체 또는 전문업체 즉시 보수 실시

□ 폭설시 제설대책

1. 비상근무

❍ 제설기간 :  ‘17.12.01. ～ ’18.3.15. (4개월간)

❍ 상황실 운영 : 2층 원무과 사무실(야간 종합상황실)

❍ 운영방법 : 1단계(기상특보)부터 비상근무

단계별	상황기준	근무인원	근무자
평 시	․ 종합상황실 운영	5명 근무	당직근무자 (조장:사무당직자)
보 강	․ 적설량 1㎝미만 예보시	5명 근무	당직근무자 (조장:사무당직자)
1 단 계 (비상근무)	․ 강설예보시 - 적설량 5㎝미만 예보시	직원 1/4 근무 (20명)	해당조(1개조)
2 단 계 (비상근무)	․ 대설주의보 발령시 - 적설량 5㎝이상 10㎝미만 예보시	직원 1/2 근무 (40명)	해당조(2개조)
3 단 계 (비상근무)	․ 대설경보 발령시 - 적설량 10㎝이상 예보시	전직원 근무 (81명)	전체조(4개조)

※ 참고사항

- 당직근무자 : 당직자1, 청원경찰1명, 준공무직(경비1, 시설관리2)

- 비상근무조 : 별첨1(비상근무 명단) 및 별첨2(비상근무 일자) 참조

2. 제설방법

❍ 제설내용(1단계 상황주시 및 2단계부터 제설작업)

구분	제설시간	제설내용	비고
평일 오전	07:30~08:00 08:00~09:00	당직근무자 제설장비 준비 비상근무자 지정위치 제설	전직원 08:00까지 출근
평일 오후	15:00~16:00 21:00~22:00	비상근무자 지정위치 제설	탄력적용
휴일 오후	15:00~16:00	비상근무자 지정위치 제설	탄력적용

3. 제설범위(부서별 지정위치)

4. 제설장비

구분	염화칼슘 (20㎏/포)	제설삽	넉가래	제설비	대각삽	장갑	모래 주머니	수레	송풍기
현보유현황	50	16	10	20	4	140	20	1	1
추가구입	-	14	10	30	4	100	-	4	-
합계	50	30	25	50	8	240	20	5	1

4		행정사항

□ 방침일로부터 시행 : 전부서 통보 및 업무공지

□ 제설자재 추가구입 : 원무과

□ 제설당직․비상근무자(보강근무 포함)에 대한 처우개선

❍ 당직근무 및 근무시간외 비상근무자에 대해 대체휴무 적극 권장

- 1일 8시간 이상 당직 또는 비상근무한 경우 대체휴무 실시 가능

❍ 부득이 익일 현안업무로 인해 정상근무를 실시한 경우 초과근무시간 인정

- 비상근무 발령시 재대본 근무자는 서명부 수기기록 후 결재를 득한 경우 인정하고, 제설당직자는 당직명령을 받고 당직일보에 결재를 받은 경우 인정

별첨 : 1. 비상근무 명단 1부.

2. 비상근무 일자 1부.  끝.