<별지 제89호 서식>

물품검수조서(토종동물번식장관리를 위한 온수기 수리비 지급)

문서번호	종보전연구실-6392
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	종보전연구실장
	정소영	차준호	11/28 어경연

계 약 건 명			토종동물 번식장 관리를 위한 온수기 수리비 지급
납 품 자			상 호			동우시스템주식회사						성 명		강현승
계 약 금 액			금113,000원(일십일만삼천원)
계약체결년월일			2017년 11월 27일
납 품 기 한			2017년 11월 27일
납 품 년 월 일			2017년 11월 27일
검사(수)년월일			2017년 11월 27일
검사(수) 장 소			토종동물번식장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ○ ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			미대상												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2017년 11월 27일
	검수자	동물		원	종보전연구		실	직급	사육관리7급	성명	신금호		신금호		분임물품 출 납 원
															차준호
	검수자	동물		원	종보전연구		실	직급	농업7급	성명	임정균		임정균

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	Heater assay 수리	set	76,000	1		1
	설비비용	set	10,000	1		1
	출장수리비	set	27,000	1		1
	총액	113,000원

부가세포함

수리과정

온수기가 작동되지 않고 찬물만 나와서 뜯어서 노후된 히터봉 교체

수리완료

수리후 전원들어오고 온수 정상으로 나옴

끝.