＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2017년 10월분)

1. 우리 센터의 2017년 10월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'16.10월	1,071,810,240	11,126,080	34,578,200	0.321	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약273만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 102만톤 감소, 우면산라인은 21만톤 증가, 방배(1, 2)은 192만톤 감소 하였음 ○ 9월최대전력수요는 17,127kW ○ 동력비는 8.77% 감소하였고 전력사용량은 7.73% 감소하였음. ○ 톤당 전력사용량은 0.3% 증가하였음
'17.10월	977,739,070	10,265,293	31,848,100	0.322
증 ․ 감	-94,071,170	-860,787	-2,730,100	+0.001
	-8.77%	-7.73%	-7.89%	+0.3%

붙임 : 1. 2017년 10월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		정수시설과장	남효돈		암사아리수정수센터소장	11/28 가길현
협조자	주무관	김희수		주무관	안영환		정수과장	하은경
시행	정수시설과-7013	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	대시민공개