	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 12월 중 비상소화장치 점검계획 보고

1. 재난관리과-811(2017.2.7.)호 『2017년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간업무 추진계획(알림)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여, 상도119안전센터 12월 중 비상소화장치 점검 계획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 12월중 주간⦁당번 근무 시(붙임1⦁2 참조)

나. 대 상 : 비상소화장치함 208호 등 46개소(붙임2 참조)

	1팀	2팀	3팀	비고
동 별	상도2⦁4동 일대	상도4동 일대	상도3동 일대
개 수 (총 46개소)	208호 등 17개소	252호 등 16개소	318호 등 13개소

다. 인 원 : 비상소화장치 담당자(업무 대행자)

라. 방 법 : 펌프차 및 이륜차 활용 (순찰, 훈련, 출동귀소 등 병행실시)

마. 점검사항

1) 각 팀별 비상소화장치 월 3회 이상 순찰 점검 및 센터장 선별 점검

2) 비상소화장치함 손·망실여부 및 관리 비품 등 정리 상태 확인

3) 함 주변 불법 주차 및 쓰레기 방치 여부

4) 점검기록부 기록 등

3. 행정사항 : 점검 중 경미한 사항은 현장에서 시정 조치하고, 현지 시정이 불가한 사항은 재난관리과에 보고 후 조치할 것.

붙임  1. 12월 비상소화장치 이륜점검자 현황 1부.

2. 12월 비상소화장치 점검일정 1부.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	이재훈		2팀장	김순재		센터장	11/28 홍호민
협조자
시행	상도119안전센터-5057	(		)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 동작구 국사봉1길 17 (상도동)	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/	*********878@seoul.go.kr	/	대시민공개