문서번호	공원운영과-18638
결재일자	2017.11.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	공원운영과장
김기성		김희곤	11/28 서동선
협조

보라매공원 X-게임장 화장실 정비 계획

2017. 11.

동부공원녹지사업소

공원운영과

보라매공원 X-게임장 화장실 정비 계획

보라매공원 X-게임장 화장실 출입문(남자) 파손 및 지하공동구 배수펌프 관로 막힘으로 침수우려가 있어, 이를 정비하여 공원 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 정비개요

구 분	위 치	문제점	비고
보라매공원	X-게임장 화장실	남자화장실 출입문 파손 지하공동구 배관 막힘

□ 점검현황

○ 점 검 일 : 2017. 11. 22.

○ 점검업체 : ㈜민우건설

□ 점검결과 및 정비계획

○ 점검결과(문제점)

- 화장실 출입문 파손으로 동절기 수도배관 동파 발생

- 지하공동구 배수펌프 관로 막힘으로 침수 우려

○ 조치계획

- 전문업체에 의뢰하여 정비 예정

□ 현장 사진

X-게임장 화장실	남자화장실 출입문 파손
지하공동구 배수펌프 배관	지하공동구 배수펌프 배관

□ 행정사항

○ 집행방법 : 일상경비

○ 소요예산 : 2,791,800원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과,공원관리 및 도시녹화                지원, 산하공원유지관리, 사무관리비(201-01)

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 각 1부. 끝.