＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 전기시설물 유지보수 2차 공사 3차 작업지시 완료보고

1. 시설관리과-32908(2017.11.01.)호 및 대양 20*******03호(2017.11.27.)와 관련입니다.

2. 전기 시설물 유지보수 2차 공사 3차 작업지시에 따른 작업완료가 통보되어 아래와 같이 보고     합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 전기시설물 유지보수 2차 공사(장기계속 단가)

나. 계약기간 : 2017.07.14. ~ 2018.03.31.

다. 금차작업기간 : 2017.11.02. ~ 2017.12.01.

라. 작업지시 내용

연번	작업개소	작업내용	수량
1	종암가압장	∙ 인입 메인선로 동력케이블 보강공사 (1C/240㎟×4)	1 식 (완료)
2	강변어린이공원 음수대	∙ 한전 인입전원 케이블 포설 및 콘센트 설치	1 식 (완료)
3	배밭C증압장	∙ 제어반과 펌프실간 배관(트레이) 교체 및 동력, 제어케이블 교체	1 식 (완료)
4	평창2배수지	∙ 노후 제어반 교체에 따른 배관, 케이블 교체 및 피뢰침지지대 상향 설치	1 식 (완료)
5	종암1, 개운산, 월곡대배수지	∙ 기존 고장 및 메탈등, 형광등 기구를 LED등기구로 교체	1 식 (완료)
6	종암1배수지, 성북1배수지	∙ 종암1배수지 환풍기 설치 및 성북1배 수지 배수펌프 배관 및 케이블 배선.	1 식 (완료)

붙 임 : 1. 3차 작업완료 업체공문 1부

2. 3차 작업완료보고서 1부.

3. 3차 작업사진 1부.  끝.

주무관	신인철		기전팀장	김충완		시설관리과장	11/28 허준행
협조자
시행	시설관리과-36283	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가,중부수도사업소)	/
전화	02-3146-2226	/전송	02-3146-2239	/	richstar7964@seoul.go.kr	/	부분공개(6)