문서번호	물환경연구부-13904
결재일자	2017.11.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
김진아	길혜경	이목영		11/28 정권
협 조
	먹는물분석팀장		김현정
	수질화학팀장		한규문
	토양폐기물팀장		조석주

2017년

국제·국내 숙련도시험 결과보고

2017. 11.

물환경연구부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년

국제․국내 숙련도 시험 결과보고

물환경연구부 시험자 분석능력 향상 등 정도관리 시스템 향상을 위한 국내·외 숙련도 시험에 참가하였으며 그 결과를 보고함

Ⅰ		추 진 개 요

추진목적

◯ 환경오염물질 시험검사기관에 대한 시험검사능력 향상

◯ 환경오염물질에 대한 시험검사 결과의 정확성 및 신뢰성 확보

추진근거

◯ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」시행령 제13조2(시험·검사기관 등)

◯ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」시행규칙 제24조(정도관리의 방법 등)

◯ 「환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」(과학원  고시 제2015-14호)

◯ 국립환경과학원 환경측정분석센터-57호(2017.1.5.) 관련

추진내용

◯ 추진기간 : 2017. 2. ~ 10.

◯ 참가내역 : 총 5개 분야 94건

- 국내 숙련도 : 수질 등 5개 분야 총 55 항목

- 국제 숙련도 : 수질(Water Pollution) 등 3개 분야 총 39 항목

Ⅱ		추 진 결 과

1		국내숙련도 참가 : 국립환경과학원 주관

수질 / 먹는물 / 폐기물 / 토양 / 환경유해인자 분야

◯ 참가항목 : 총 55항목

⇒ 수질(15), 먹는물(16), 폐기물(6), 토양(12), 환경유해인자(6)

- 2017년도 법정 대상항목은 69항목이나 2016년 국제 숙련도 시험 참가결과가       적합하여 정기 숙련도 시험에 15항목이 면제됨.

※ 2017년 국립환경과학원 숙련도 평가항목

분 야	대상기관	해당팀	법정 대상항목 (69항목)	2017년 대상 항목 (55항목)
수 질	수질오염도 측정기관	수질화학팀	BOD 등 20항목	BOD 등 9항목
		물환경생태팀	TOC*	TOC*
		먹는물분석팀	총대장균군	총대장균군
	생태독성 시험기관	물환경생태팀	생태독성물질	생태독성물질
먹는물	먹는물수질 검사기관	먹는물분석팀	NH3-N 등20항목	NH3-N 등 14항목
폐기물	법정기관	토양폐기물팀	Pb 등 7항목	Pb 등 7항목
토 양	토양오염도 검사기관	토양폐기물팀	Cd 등 12항목	Cd 등 12항목
환 경 유 해 인 자	어린이 활동공간의 환경안전기준 검사기관	토양폐기물팀	모래 : Pb 등 3항목 도료 또는 마감재 : Pb 바닥재 : Pb, Cd	모래 : Pb 등 3항목 도료 또는 마감재 : Pb 바닥재 : Pb, Cd

◯ 숙련도 수행기간 : 2017. 2. ~ 9.

◯ 분석결과 입력 및 제출 : http://qaqc.nier.go.kr

◯ 평가기준 : Z-score 등을 이용한 기관 평가

-  「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 제17조

◯ 평가결과 통보 : http://qaqc.nier.go.kr

◯ 숙련도 평가 결과 : 분야별 전 항목 “ 만  족 ”

※ 국립환경과학원 숙련도 프로그램 참가 세부내역

분 야	해 당 팀	대 상 항 목	분 석 방 법		시험자	평가결과
수 질	수질화학팀	생물학적산소요구량	ES 04305.1b		강경화	만 족
		화학적산소요구량	ES 04315.1a		이효진	만 족
		시안	ES 04353.3b	수질자동분석기	이진	만 족
		폐놀류	ES 04365.2b
		부유물질	ES 04303.1b		이순희	만 족
		6가크롬*	ES 04415.2c
		노말헥산추출물질	ES 04302.1b		안정희	만 족
		벤젠*	ES 04603.2b	GC-MS	강경화	만 족
		클로로폼*	ES 04603.2b
	물환경생태팀	생태독성물질A(K2Cr2O7)	ES 04704.1a		양진영	만 족
		생태독성물질B*
		생태독성물질C
		생태독성물질D*
		총유기탄소*	ES 04311.1b	총유기탄소분석기	하현주	만 족
	먹는물분석팀	총대장균군	ES 04701.1c		최현숙	만 족
먹는물	먹는물분석팀	암모니아성질소	ES 05353.3	수질자동분석기	김예슬	만 족
		시안	ES 05352.2
		페놀	ES 05311.2
		질산성질소	ES 05354.1a	IC	박서희	만 족
		불소	ES 05351.1a
		염소이온	ES 05355.1a
		황산이온	ES 05356.1a
		수은	ES 05407.1b	수은분석기	조혜윤	만 족
		파라티온	ES 05501.2a	GC-NPD	윤종철	만 족
		다이아지논
		벤젠	ES 05601.1b	GC-MS	이지영	만 족
		클로로폼
		미생물 D*	ES 05710.1b		최현숙	만 족
		미생물 E*	ES 05709.1b
		미생물 F*	ES 05706.1b
폐기물	토양폐기물팀	납	ES 06400.2	ICP-MS	신규진	만 족
		카드뮴
		크롬
		구리
		트라이클로로에틸렌	ES 06602.1	GC-ECD	오달영	만 족
		테트라클로로에틸렌

분 야	해 당 팀	대 상 항 목	분 석 방 법		시험자	평가결과
토양	토양폐기물팀	납	ES 07400.2b	ICP-MS	신규진	만 족
		카드뮴
		구리
		아연
		비소
		니켈
		TPH	ES 07552.1a	GC-FID	이제승	만 족
		벤젠	ES 07600.1a	P&T-GC-FID	오달영	만 족
		에틸벤젠
		톨루엔
		자일렌
		벤조피렌	ES 07551.1b	GC-MS	장미희	만 족
환경유해인자		납(모래)	ES 12713.1	ICP-MS	신규진	만 족
		카드뮴(모래)
		비소(모래)
		카드뮴(바닥재)	ES 12703.1	AAS	오달영	만 족
		납(바닥재)
		납(도료)	ES 12701.1

※ *표시된 항목은 예비항목으로 정규 숙련도 시험의 기관평가에 미포함.

2		국제숙련도 참가 : 미국 ERA(Environmental Resource Associates)주관

수질(Water Pollution) / 먹는물(Water Supply) / 토양(Soil) 분야

◯ 참가항목 : 총 39항목(6개 프로그램 참가)

⇒ 수질(21), 먹는물(12), 토양(6)

◯ 숙련도 수행기간 : 2017년 2월 ~ 10월

※ 숙련도 시험 참가 신청서 제출(연구기획팀)

◯ 분석결과 입력 및 제출 : http://www.eraqc.com

◯ 평가기준 : Z-score 등을 이용한 기관 평가

◯ 숙련도 평가 결과 : 분야별 전 항목 “ 만  족 ”

※ 미국 ERA 숙련도 프로그램 참가 세부내역

분야/ 시료종류 (Matrix)	참가 프로그램 (Code No)	참가팀명	분석물질 (Analytes)	분 석 방 법		시험자	평가 결과
수질 (Water Pollution)	WP 265	수질화학팀	BOD	ES 04305.1b		강경화	만 족
	WP 265		6가크롬	ES 04415.2c	UV/Vis 분광광도계	이순희	만 족
	WP 265		SS	ES 04303.1b		이순희	만 족
	WP 265		벤젠, 클로로포름	ES 04603.2b	GC/MS	강경화	만 족
	WP 265		n-Hexane추출물질	ES 04302.1b		안정희	만 족
	WP 265		시안, 페놀	ES 04353.3b ES 04365.2b	자동분석기	이진	만 족
	WP 270		Pb, Cd, Cr, Cu, As, Se, Mn, Fe, Zn	ES 04402.3a	ICP-AES	최예덕	만 족
	WP 270		Hg	ES 04408.1b	수은분석기	이순희	만 족
	WP 270		T-N, T-P	ES 04363.4b ES 04362.2b	자동분석기	홍주희	만 족
	WP 265	물환경생태팀	TOC	ES 04311.1b	TOC분석기	하현주	만 족
	WP 267	먹는물분석팀	Total Coliform	ES 04701.1c	막여과(MF)	최현숙	만 족
먹는물 (Water Supply)	WS 249		Cd, Pb, As, Cr	ES 05411.3a ES 05402.3b ES 05405.3b ES 05412.3a	ICP-MS	조혜윤	만 족
	WS 254		Hg	ES 05407.1b	수은분석기	조혜윤	만 족
	WS 249		NO3-N, Cl, F, SO4	ES 05357.1b	IC	박서희	만 족
	WS 254		Benzene	ES 5601.12	GC-MS	이지영	만 족
	WS 249		Total Coliform	ES 05703.3a	Colilert	최현숙	만 족
토양 (soil)	soil 99	토양폐기물팀	Hg	ES 7405.2	수은분석기	배일상	만 족
	soil 99		Cd, Zn, Cu, Pb, Ni	ES 07400.2b	ICP-MS	신규진	만 족

⇒ 환경시험ㆍ검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정(제21조)에 따라 당해연도      국제숙련도시험 결과가 적합하였을 경우, 이듬해에 실시하는 환경부  정기숙련도      시험에 면제됨.

Ⅲ		기 대 효 과

지속적인 숙련도 시험 참가 및 내부 정도관리 유지로 분석능력 향상

검사자료의 대외 신뢰성 확보로 대시민 서비스 향상에 기여

국제수준의 정도관리 시스템 구축으로 연구원 위상 제고

붙임 1. 2017년 물환경연구부 환경부 숙련도시험 결과서 1부

2. 2017년 물환경연구부 미국 ERA 주관 숙련도시험 결과서 1부.  끝.