문서번호	총무과-41185
결재일자	2017.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	代소영수	11/22 정상택

「밝은 사무환경 조성을 위한」

하반기 청사 조도측정 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

행  정  국

(총  무  과)

「밝은 사무환경 조성을 위한」

하반기 청사 조도측정 결과 보고

밝은 사무환경으로 개선하여 일하는 분위기를 조성코자   청사 조도를 측정하고 결과를 보고함

Ⅰ		청사 조도측정 개요

❍ 청사 조도측정 일시

- ’17. 11. 9 ~ 11. 16(6일간)

❍ 측정대상 및 장소

- 측정대상 : 본관 및 서소문청사, 남산별관, 송월동차고지 등

- 측정장소 : 사무공간 및 로비, 복도, 탕비실 등

Ⅱ		조도측정 결과

❍ 측정결과

- 전체 평균조도 : *****

구 분	본 관	서소문1동	서소문3동	서소문2동	서소문5동
평균 조도	*****	*****	*****	*****	*****

구 분	도서관	남산별관	송월동차고지	무교별관	청계별관
평균 조도	***	****	*****	*****	*****

- 전체적으로 청사 내 사무공간의 조도는 평균 이상임

Ⅲ		평균조도 이하 조명구역 보완 작업

❍ 평균조도 이하 조명구역

(단위 : lx)

구 분	서울도서관 열람실	자료실 비상출구	중앙홀
조 도	***	***	**
조명형태	형광등	형광등	삼파장

- 평균조도 보다 낮은 구역은 조도보완 작업 실시

❍ 조도보강 실시 : 12월중

❍ 작업방법

- 서울도서관 7개소의 열람실 및 비상출구 등은 LED 조명기구로 변경하여 시(視) 환경개선 예정(100lx 이상 개선)

- 물품 조달구매 후 작업 예정

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 직속적인 조도 측정으로 밝은 사무환경 유지

- 2018년 조도 측정 일시 : 7월, 12월(연 2회)

❍ 표준조도 보다 낮은 어두운 구역은 조명 보완 실시

붙임 : 2017년 하반기 조도측정 기록표 1부.  끝.