	중부소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	2017년도 비상소화장치 신규 설치 따른 현장 확인(검수) 계획 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-6916(2017.11.21.)호 『2017년도 비상소화장치 신설 및 보수 계획 보고』

나. 재난관리과-7076(2017.11.28.)호 『비상소화장치 신규 설치 작업 준공계 및 하자보수 이행각서 접수 보고』

2. 2017년도 비상소화장치 신설에 따른 현장 확인(검수) 계획을 알려드리오니 현장대응단에서는 검수에 최선을 다하여주시기 바랍니다.

가. 기   간 : 2017. 11. 29.(수) ~ 11. 30.(목)

나. 대   상 : 1개소

관 할	위 치	내 용	관리번호
현장대응단	중구 퇴계로 336-7 (중구 광희동2가 188)	신규 설치	407

다. 검수방법

1) 비상소화장치 지침서 및 표기사항에 따른 설치

2) 비상소화장치함 및 적재비품 적재상태 확인

3) 신규 설치 마무리 상태 확인(주변정리 등)

4) 기타 유지관리에 문제가 되는 사항 파악 등

라. 감 독 자 : 대응총괄팀장 및 소방용수 담당

마. 검 수 자 : 현장대응단 지휘팀장(주간)

3. 현장대응단은 붙임2 서식에 의거 2017. 12. 1.(금)한 검수결과를 제출하시기 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치 설치 세부 지침서 1부.

2. 비상소화장치 확인점검 결과(제출서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이재훈		대응총괄팀장	고정호		재난관리과장	11/29 조원호
협조자
시행	재난관리과-7104	(		)	접수		(		)
우	04611	중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	hunj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)