시설물(차고셔터 부속품) 고장발생보고서
문서번호	종로119안전센터-5470	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			이상원	김광중	11/29 최순규
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	차고셔터	관리부서		종로119안전센터
고 장 일 시	2017.11.29.	장 소		청사 차고
모 델 명	차고 셔터
조 치 사 항	□ 자체수리 불가
원인 및 상태	□ 2번, 3번 DOOR 부속품(드럼) 파손 □ 장기간 사용으로 인한 노후
담당자 의견	□ 드럼 파손으로 도어 작동 불능 상태 우려가 있으므로, 신속히 드럼 교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 11월 29일 장비담당자 계급 지방소방장 성명 이 상 원 (인) 소방기관의 장 귀하

□ 관련사진

검수 사진

	종로119안전센터장