수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	임태섭	이우재	11/29 박성주

	명에 의하여 노후 옥내급수관 교체 후 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2017. 11. 29.
보고자 화공7급 임태섭 한시적임기제 김선영 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2017. 11. 29.(수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
옥내급수관 교체(후)	************ *************	1	1				급수관 교체완료

■ 보고자 의견

❍ ************************** 노후 옥내급수관 교체 공사비 지원과 관련하여 교체공사 완료 후 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 채수 시료는 서울물연구원에 정밀검사(60개 항목)를 의뢰함.

붙임 : 수질검사 결과 1부.  끝.