소방관계법령 위반사실 보고서((주)스타벅스 (신림점))
부분공개(7)
예방과-22191								예방팀장			예방과장			소방서장
								이영호			왕상욱			11/29 황인환
위 반 자	주 소		****************************
	성 명		***		주민등록번호				**************
위반업소	소 재 지		************************************* *******************
	상 호 (업체명)		스타벅스 ((주)스타벅스커피코리아)			업 주 명 (대표이사)						*****
	사업자등록 (허가)년월일		************** ************			업 종 (특정소방대상물 구분)						휴게음식점 (식품접객업)
위반내용	○ 화재수신기 도통불량(1층,3층)단선 상태로 방치 1건 ○ 3층 설치신고를 하지 않고 영업장 내부구조변경 1건 ○ 1층 비상구통로 장애물적치 1건
위반법규	○『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 ①항 및 ③항 위반
적용법규	- 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제25조①항2호』 - 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제25조①항2의2호』 - 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제25조①항2호』
증빙자료	○ 소방특별조사 결과서 1부 ○ 소방특별조사 조치명령서 1부 ○ 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 1부 ○ 사업자 (신분증)등록증 1부 ○ 즉시 장애물제거 (시정) 사진 1부. 끝.
비 고	○ 위법행위로 인한 결과를 시정하거나 해소한 경우 1/2감경
상기 소방관계법령위반사실에 대하여는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조제1항의 규정에 의하여 보고합니다.
2017년 11월29일
		보 고 자		계 급			★담당자			성 명			정민규
				계 급			담당자			성 명			심동섭