문서번호	시설관리과-33041
결재일자	2017.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
오창금		강동철	11/29 代권승계
협조

11월 퇴수내역

2017

시설관리과장

퇴 수 량 내 역
2017년 11월 29일			작업자	반장	반장
작업구역	영등포구 지역			조진국	오창금
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
11.08	양평동3가 30-17	80	3.5	40	76	관말정체
11.14	양평동2가 43-7	80	3.5	40	76	관말정체
11.21	양평동3가 77-80	100	3.5	30	47	관말정체
11.2	신길6동 4491일대	400	4	300	4054	우성아파트 적수
합 계				410	4327