＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	서부수도사업소
수신	마포구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	와우산근린공원 내 농구장 휀스설치에 대한 회신

1. 마포구청 공원녹지과-20853(2017.11.16.)호와 관련입니다.

2. 와우산배수지 내 농구장 휀스 설치와 관련하여 아래와 같이 회신합니다.

《 회신내용 》

1) 와우산 배수지(1,2지)는 마포구 합정동, 서강동, 대흥동, 염리동, 신수동, 공덕동, 용강동 시민에게 아리수를 공급(마포구 약 65%)하는 매우 중요한 시설물이므로

2) 먼저, 구조물 안전진단업체에 배수지 구조물에 대한 안전성 검토(원인자부담)를 시행 후 안전하다고 할 시 설치 가능할 것으로 판단됨.

3) 안전하다고 판단되어 농구장 주변(4면) 외곽라인 경계부(가로 17.6m, 세로 31.5m)에 휀스 설치 시, 배수지 구조물에 저촉될 가능성이 있으므로 우리 시설물과 50cm 이상 이격거리를 유지하여 시공하고, 저촉될 경우 위치 조정 및 공사 계획을 변경해야 하며,

4) 또한 터파기 등 작업 시 우리 사업소 직원 또는 감리자의 입회 하에 공사를 시행하고 휀스 설치 및 운반을 위해 중장비를 투입해서는 안되며, 인력으로 시공하여야 함.

※ 안전성 검토 시행 후, 안전성 검토 결과서를 사업소로 회신하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	박윤정		주무관	이승영		급수운영과장	11/29 김태헌
협조자
시행	급수운영과-27768	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동) 서부수도사업소 3층 급수운영과	/
전화	02-3146-3664	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)