아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년도 하반기 민방위 비상급수시설 점검계획 통보

1. 행정안전부 민방위과-1371(’17. 11. 10.)호 및 물순환정책과-22585(’17. 11. 24.)호와 관련입니다.

2. 2017년도 하반기 민방위 비상급수시설 관리실태에 대하여 시·구 합동 점검을 실시하고자 하니, 점검 직원 방문 시 적극 협조하여 주시기 바라며

3. 민간 및 공공지정 시설 등 시·구 합동점검 대상 제외 시설은 자체 점검을 실시하시고, 결과(붙임 양식 참조)를 기한 내 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 민방위담당관에서는 자치구 지하수 부서와 민방위 부서간에 업무협조 및 인력 지원이 가능하도록 충분히 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 1,180개소

- 시·구 합동점검  :   83개소(정부지원 및 자치구, 공공 음용)

- 자치구 자체점검 : 1,097개소(합동점검 시설 제외)

※ 합동 점검시 자치구 차량 지원 협조

나. 점검기간 : 2017. 11. 29. ~ 12. 08.

- 시·구 합동점검  : 2017. 11. 29. ~ 12. 08.

- 자치구 자체점검 : 2017. 11. 29. ~ 12. 13.

다. 주요 점검내용

- 비상발전기, 수중펌프 등 시설.장비 관리실태

- 관정주변 먼지 및 폐자재 적치 등 환경정비 실태

- 담당자 장비 가동요령 숙지 여부

라. 자치구 제출사항 : ‘17. 12. 15(금)까지 제출

- 자치구 자체점검 결과  : 붙임5 양식

- 민방위 시설장비 분야별 점검표 : 붙임6 양식

마. 협조사항

- 붙임 6 양식은 행정안전부 제출 자료이므로 정확히 작성하여 주시기 바라며

- 행정안전부에서 표본 점검 계획이 있으니 점검에 만전을 기하여 주시기 바람

붙임  1. 행정안전부 공문(민방위 시설장비 일제 점검·정비 계획 통보) 1부.

2. 방침서 1부.

3. 2017년 하반기 자치구별 점검시설 및 점검인력 현황  1부.

4. 민방위비상급수시설 점검표 양식(시·구 합동) 1부.

5. 자치구 자체점검 결과 양식(자치구 제출)  1부.

6. 민방위 시설장비 분야별 점검표(자치구 제출) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	민방위담당관,종로구청장(안전치수과장),서울특별시중구청장(안전치수과장),용산구청장(맑은환경과장),성동구청장(치수과장),광진구청장(안전치수과장),동대문구청장(맑은환경과장),중랑구청장(맑은환경과장),성북구청장(치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(물관리과장),노원구청장(물안전관리과장),은평구청장(치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(환경과장),금천구청장(환경과장),영등포구청장(환경과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(환경과장),강동구청장(맑은환경과장)
주무관	정영환		토양지하수팀장	김상동		물순환정책과장	11/29 안대희
협조자
시행	물순환정책과-22875	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3777	/전송	02-2133-1041	/	toncar9@seoul.go.kr	/	대시민공개