의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-20997
결재일자	2017.10.12.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
이상욱A		이동훈	김영수	류훈	10/12 고인석
협 조
	주무관				이원영
	주무관				송옥의
	주무관				김도형
	주무관				박웅교

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1654번, 윤재옥 의원, 행정안전위원회)

국회의원 요구자료를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

윤재옥 의원(행정안전위원회, 자유한국당)

[요구번호 1654번]

□ 요구내용

1. 서울로 7017 안전성 문제 현황 중

- 또한,  서울로 7017을 건설하기 위해 사용한 원자재명과 그 양,  원자재 구입비를 제출해 주실 것을 요청드립니다.

- 현재 서울특별시의 서울로 7017 하자발생 현황과 하자보수계획을 제출해 주실 것을 요청드립니다.

의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

□ 서울로 7017을 건설하기 위해 사용한 원자재명과 그 양, 원자재 구입비

구분	물품명	규 격	단위	수 량	금액 (단위:천원)	비 고
토목	레미콘	25-18-80	㎥	294	17,091
		25-21-120	㎥	529	33,978
		25-24-120	㎥	266	17,730
		25-24-150	㎥	756	51,318
		25-27-150	㎥	22	1,570
	레미콘 소계				121,687	관급자재
	이형철근 (SD300)	D10(SD300)	TON	1.044	678
		D13(SD300)	TON	10.472	6,441
		D16(SD300)	TON	9.360	5,626
		D19(SD300)	TON	17.882	10,748
		D22(SD300)	TON	31.293	18,880
		D25(SD300)	TON	10.176	6,347
		D29(SD300)	TON	5.040	3,029
		D32(SD300)	TON	27.058	16,590
	이형철근 (SD400)	HD13(SD400)	TON	19.569	11,973
		HD16(SD400)	TON	22.241	13,482
		HD19(SD400)	TON	8.064	5,108
		HD22(SD400)	TON	0.655	415
		HD29(SD400)	TON	2.060	1,305
	철근 소계				100,622	관급자재
	아스팔트 콘크리트	#78표층용(WC-1,13mm)	TON	312	18,517
		#78표층용(WC-4,20mm)	TON	193	10,457
		#67중간층용(BC-1,20mm)	TON	94	4,556
		#467기층용(BB-2,30mm)	TON	737	35,715
	아스콘 소계				69,245	관급자재
	프리케스트 바닥판	현장도착도	식	1	2,514,000
	프리케스트바닥판 소계				2,514,000	관급자재
	자연석 경계석	200x250x1000㎜,(직선)	M	1,544	33,736
		200x250x1000㎜,(곡선)	M	27	975
		200x100x1000㎜,(직선)	M	154	1,686
		200x(250∼100)x1000㎜,R10(경사)	M	42	949
	자연석경계석 소계				37,346	관급자재
	LMC	시멘트	TON	352	36,177
		라텍스	TON	113	46,305
		모래(세골재)	㎥	571	9,211
		자갈(조골재)	㎥	394	4,959
	LMC포장 소계				96,652
조경	투수블럭	400×400×T100	M2	8,664	316,019
		600×600×T100 (수목보호판블럭)	대	1,347	46,579
	투수블럭 소계				362,598	관급자재
	화강석	화강석,거친돌,문화재용	식	1.00	81,566
	화강석 소계				81,566	관급자재
	트랜치뚜껑	995x230xT30	EA	1,982	125,132
	트랜치뚜껑 소계				125,132	관급자재
	볼라드	Φ127xH800(고정형)	개소	88	22,528
		Φ127xH800(이동형)	개소	9	3,168
	볼라드 소계				25,696	관급자재
	장애인 핸드레일	W2000xH900	식	1	14,496
	장애인핸드레일 소계				14,496	관급자재
건축	레미콘	25-24-150	㎥	2,375	157,382
		25-18-80	㎥	269	15,119
		25-18-120	㎥	216	12,325
		25-21-120	㎥	34	2,101
	레미콘 소계				186,927	관급자재
	이형철근 (SD300)	D10(SD300)	TON	35.162	21,530
		D13(SD300)	TON	68.624	41,789
		D16(SD300)	TON	75.065	44,748
		D19(SD300)	TON	51.083	30,671
		D22(SD300)	TON	11.825	7,003
		D29(SD300)	TON	2.365	1,401
	이형철근 소계				147,142	관급자재
	아스팔트 콘크리트	#78	TON	156	7,159
		#67	TON	467	20,487
		#467	TON	623	24,820
	아스팔트콘크리트 소계				52,466	관급자재
설비	엘리베이터	15인승,24인승	대	5	316,625	기계
	에스컬 레이터	1200형	개소	1	326,300
	냉난방기	EHP,패키지	식	1	97,910
	공기순환기		식	1	15,212
	기계분야 소계				756,047	관급자재
	수배전반	500KVA	식	1	325,627	전기
	비상발전기	130KW	대	1	28,503
	서브 콘트롤러	조명제어장치 (TSS-100W)	대	677	60,930
	경관 조명기구	10W	개	7,887	2,164,193
	통합폴	93W	개	111	652,680
	명판조명	2.9W	개	584	36,208
		5W	개	91	12,285
	케이블 트레이	300x1.2mm외13종	식	1	36,570
	LED 조명기구	14W	개	6	1,020
		8W	개	15	750
		50W	개	21	7,875
		40W	개	22	2,970
		50W	개	22	2,816
		10W	개	88	5,280
		12W	개	66	3,960
		15W	개	316	19,592
	전기분야 소계				3,361,259	관급자재
	CCTV	200만화소	식	1	341,155	통신
	통합배선반	통합배선반	식	1	336,705
	케이블 트레이	300x1.2mm외9종	식	1	24,405
	네트워크 장비	네크워트스위치외3종	식	1	22,950
		방화벽장치	대	1	38,500
	전기분야 소계				763,715	관급자재
토 목 소 계					2,939,552
조 경 소 계					609,488
건 축 소 계					386,535
설 비 소 계					4,881,021
합 계					8,816,596

□ 서울로 7017 하자발생 현황과 하자보수계획

- 준공전(준공예정일 2017.10.30.)으로 하자보수의 단계는 아니며, 일부 미흡한(고사목 및 편의시설) 부분에 대하여 마무리 함.

- 하자보수계획은 준공 시 제출됨으로 시기 미도래.     끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반 시설본부 (토 목 부)	담당사무관	이 동 훈
	☎3708-2543	주무관	이 상 욱
	도시기반 시설본부 (방재시설부)	담당사무관	김 인 숙
	☎3708-8733	주무관	이 원 영
	도시기반 시설본부 (건축부)	담당사무관	차 무 흥
	☎3708-2656	주무관	송 옥 의
	도시기반 시설본부 (설비부)	담당사무관	여 인 웅
	☎3708-8619	주무관	김 도 형
	작 성 일 : 2017.08.